## Bilan thermique
Bilan thermique par zone
ID zone | Nom de la zone | Ville | Responsable | Surface chauffée (m²) | Hauteur sous plafond (m) | Volume (m³) | Température intérieure (°C) | Température extérieure de base (°C) | Écart de température ΔT (K) | Surface des murs (m²) | U murs (W/m²·K) | Surface toiture/plafond (m²) | U toiture (W/m²·K) | Surface plancher (m²) | U plancher (W/m²·K) | Surface vitrages (m²) | U vitrages (W/m²·K) | Surface portes (m²) | U portes (W/m²·K) | Taux de renouvellement d’air (vol/h) | Déperditions murs (W) | Déperditions toiture (W) | Déperditions plancher (W) | Déperditions vitrages (W) | Déperditions portes (W) | Déperditions ventilation (W) | Déperditions totales (W) | Marge de sécurité (%) | Puissance de chauffage recommandée (W) | Part de la zone dans le total (%) | Statut
ZT-001 | Séjour | Lyon | Camille | 35 | 2.5 |  |  |  |  | 45 |  | 35 |  | 35 |  | 6.5 |  | 2 |  | 0.45
ZT-002 | Cuisine | Lyon | Julien | 14 | 2.5 |  |  |  |  | 28 |  | 14 |  | 14 |  | 2.5 |  | 1.8 |  | 0.55
ZT-003 | Chambre 1 | Lyon | Léa | 13 | 2.5 |  |  |  |  | 27 |  | 13 |  | 13 |  | 2.2 |  | 0.8 |  | 0.4
ZT-004 | Chambre 2 | Lyon | Thomas | 12 | 2.5 |  |  |  |  | 25 |  | 12 |  | 12 |  | 2 |  | 0.8 |  | 0.4
ZT-005 | Bureau | Lyon | Chloé | 10 | 2.5 |  |  |  |  | 22 |  | 10 |  | 10 |  | 2.8 |  | 0.8 |  | 0.45
ZT-006 | Salle de bains | Lyon | Nicolas | 7 | 2.4 |  |  |  |  | 17 |  | 7 |  | 7 |  | 1 |  | 0.8 |  | 0.6
ZT-007 | Entrée | Lyon | Manon | 8 | 2.5 |  |  |  |  | 18 |  | 8 |  | 8 |  | 1.2 |  | 1.8 |  | 0.5
ZT-008 | Garage | Lyon | Antoine | 22 | 2.6 |  |  |  |  | 38 |  | 22 |  | 22 |  | 1.5 |  | 3 |  | 0.6
ZT-009 | Véranda | Lyon | Sarah | 16 | 2.5 |  |  |  |  | 14 |  | 16 |  | 16 |  | 30 |  | 2 |  | 0.6
TOTAL | TOTAL / MOYENNE

## Paramètres
Paramètres du projet et données de référence
Nom du projet | Résidence Camille
Client | Julien Martin
Responsable | Camille Durand
Ville | Lyon
Date de l’étude | 2026-09-15
Type de bâtiment | Maison individuelle
Surface totale (m²) | 137
Température intérieure de référence (°C) | 19
Coefficient de ventilation (Wh/m³·K) | 0.34
Marge de sécurité | 15%
Villes et températures extérieures |  | Types de parois
Ville | Température extérieure de base (°C) | Type de paroi | Coefficient U (W/m²·K)
Paris | -7 | Mur isolé | 0.25
Lyon | -10 | Toiture isolée | 0.18
Marseille | -5 | Plancher bas | 0.3
Toulouse | -5 | Fenêtre double vitrage | 1.4
Lille | -9 | Porte isolée | 1.6
Nantes | -5
Strasbourg | -10
Rennes | -5
Montpellier | -3

## Synthèse
Synthèse du bilan thermique
Indicateur | Valeur
Déperditions thermiques totales
Puissance de chauffage recommandée
Déperditions moyennes par zone
Zone la plus déperditive
Nombre de zones à vérifier
Pourcentage de pertes par ventilation
Puissance installée saisie (kW) | 12
Écart puissance installée / recommandée
Répartition des déperditions
Poste | Puissance (kW)
Murs
Toiture
Plancher
Vitrages
Portes
Ventilation

## Instructions
Mode d’emploi du bilan thermique
Objet du classeur | Estimation des déperditions thermiques par zone et dimensionnement indicatif du chauffage.
Feuille Paramètres | Renseigner les informations du projet, les hypothèses de calcul et mettre à jour les villes ou coefficients U si nécessaire.
Feuille Bilan thermique | Saisir une ligne par zone chauffée. Les colonnes jaunes sont les données modifiables. Les volumes, écarts de température, déperditions et statuts sont calculés automatiquement.
Feuille Synthèse | Consulter les puissances globales, la répartition par poste et les graphiques. La puissance installée est facultative et permet de comparer l’équipement prévu.
Unités | Surfaces en m², volumes en m³, températures en °C, coefficients U en W/m²·K, déperditions et puissances en W.
Hypothèse par défaut | Température intérieure de référence : 19 °C.
Hypothèse par défaut | Température extérieure de base : déterminée selon la ville sélectionnée.
Hypothèse par défaut | Coefficient de ventilation : 0,34 Wh/m³·K.
Hypothèse par défaut | Marge de sécurité chauffage : 15 %.
Avertissement | Résultat indicatif à valider par un bureau d’études thermiques conformément à la réglementation environnementale applicable.
Légende visuelle
Cellules jaune pâle #FFFBEB | Données à saisir ou à modifier
Vert | Résultat favorable ou faible déperdition
Rouge | Alerte ou donnée manquante nécessitant une vérification